## Orçamento Sintético
Prefeitura Municipal de Roca Sales - RS
Obra: Escola 12 Salas - Roca Sales
Endereço: Roca Sales
Área total: 3228,08 m²
Gimas Lusa - Engenheiro Civil - Responsável pelo orçamento - CREA RS 141479
Data: 29/03/2023
BDI: 24,0% (não desonerado)
Bancos:
SINAPI - 01/2023 - Rio Grande do Sul SBC - 02/2023 - Rio Grande do Sul ORSE - 11/2022 - Sergipe SEDOP - 02/2023 - Pará SEINFRA - 027 - Ceará SETOP - 10/2022 - Minas Gerais IOPES - 11/2022 - Espírito Santo SUDECAP - 12/2022 - Minas Gerais CPOS - 11/2022 - São Paulo FDE - 10/2022 - São Paulo AGETOP CIVIL - 01/2023 - Goiás EMBASA - 01/2023 - Bahia CAERN - 11/2022 - Rio Grande do Norte
Orçamento Sintético
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%)
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 76324.54 | 1.23%
1.1 | 74209/001 | SINAPI | Placa da obra em chapa de aço galvanizado, Padrão Governo Federal | m² | 10 | 379.15 | 470.14 | 4701.4 | 0.07577%
1.2 | 74220/001 | SINAPI | Tapume de chapa de madeira compensada, espessura 6mm (80x2,20m) | m² | 176 | 68.38 | 84.79 | 14923.04 | 0.2405%
1.3 | C2850 | SEINFRA | Ligação provisória de energia elétrica aérea monofásica 50A com poste de concreto; inclusive cabeamento, caixa de proteção para medidor e aterramento | UN | 1 | 1308.2 | 1622.16 | 1622.16 | 0.02614%
1.4 | 012199 | SBC | Instalação provisória de água | PT | 1 | 2280.61 | 2827.95 | 2827.95 | 0.04557%
1.5 | 73658 | SINAPI | Instalações provisórias de esgoto | UN | 1 | 770.91 | 955.92 | 955.92 | 0.01541%
1.6 | 93212 | SINAPI | Execução de sanitário e vestiário em canteiro, inclusive instalação e aparelhos. AF_02/2016 | m² | 2.52 | 1014.43 | 1257.89 | 3169.88 | 0.05108%
1.7 | 020701 | IOPES | Barracão para escritório de obra porte pequeno s=20,00m² | m² | 20 | 403.23 | 500 | 10000 | 0.1612%
1.8 | 93584 | SINAPI | Barracão provisório para depósito. AF_04/2016 | m² | 20 | 403.23 | 500 | 10000 | 0.1612%
1.9 | 78472 | SINAPI | Locação da obra (execução de gabarito) | m² | 2928.38 | 0.41 | 0.5 | 1464.19 | 0.0236%
1.10 | 73822/002 | SINAPI | Limpeza mecanizada de terreno com remoção de camada vegetal | m² | 8000 | 0.83 | 1.02 | 8160 | 0.1315%
1.11 | 00000006 | Próprio | Administração local/Mobilização/Desmobilização | unid. | 1 | 14919.36 | 18500 | 18500 | 0.2981%
2 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES |  |  |  |  | 24807.65 | 0.3998%
2.1 | 96385 | SINAPI | Aterro apiloado em camadas de 0,20 m com material argilo - arenoso (entre baldrames). AF_09/2017 | m³ | 412.26 | 11.39 | 14.12 | 5821.11 | 0.09381%
2.2 | 90093 | SINAPI | Escavação mecanizada de valas em qualquer terreno. AF_01/2015 | m³ | 270.81 | 7.32 | 9.07 | 2456.24 | 0.03958%
2.3 | 94097 | SINAPI | Regularização e compactação do fundo de valas. AF_06/2016 | m² | 434.63 | 6.2 | 7.68 | 3337.95 | 0.05379%
2.4 | 93380 | SINAPI | Reaterro de valas com compactação mecanizada. AF_04/2016 | m³ | 637.62 | 16.69 | 20.69 | 13192.35 | 0.2126%
3 |  |  | FUNDAÇÕES |  |  |  |  | 311247.92 | 5.016%
3.1 |  |  | CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES |  |  |  |  | 130637.98 | 2.105%
3.1.1 | 100897 | SINAPI | Estaca escavada mecanicamente, sem fluido estabilizante, com 40cm de diâmetro, concreto lançado por caminhão betoneira (exclusive mobilização e desmobilização). Af_01/2020 | M | 570 | 120.04 | 148.84 | 84838.8 | 1.367%
3.1.2 | 129 | ORSE | Bombeamento de concreto | m³ | 71.6 | 53.82 | 66.73 | 4777.86 | 0.077%
3.1.3 | 92921 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 12,5mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação. AF_12/2015 | KG | 1317 | 10.88 | 13.49 | 17766.33 | 0.2863%
3.1.4 | 92919 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 10mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação. AF_12/2015 | KG | 576.45 | 13.07 | 16.2 | 9338.49 | 0.1505%
3.1.5 | 92915 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Ø 5mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação. AF_12/2015 | KG | 650 | 17.27 | 21.41 | 13916.5 | 0.2243%
3.2 |  |  | CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES |  |  |  |  | 161812.88 | 2.608%
3.2.1 | 96536 | SINAPI | Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento. AF_06/2017 | m² | 911.62 | 63.65 | 78.92 | 71945.05 | 1.159%
3.2.2 | 92916 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 6,3mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação. AF_12/2015 | KG | 0.18 | 16.03 | 19.87 | 3.57 | 5.753e-05%
3.2.3 | 92917 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 8mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação. AF_12/2015 | KG | 1565.82 | 14.82 | 18.37 | 28764.11 | 0.4635%
3.2.4 | 92919 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 10mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação. AF_12/2015 | KG | 95.18 | 13.07 | 16.2 | 1541.91 | 0.02485%
3.2.5 | 92921 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 12,5mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação. AF_12/2015 | KG | 166.73 | 10.88 | 13.49 | 2249.18 | 0.03625%
3.2.6 | 92915 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 5,0mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação. AF_12/2015 | KG | 824.45 | 17.27 | 21.41 | 17651.47 | 0.2845%
3.2.7 | 92720 | SINAPI | Concreto bombeado fck=25Mpa, incluindo preparo, lançamento e adensamento. AF_12/2015 | m³ | 51.49 | 621.13 | 770.2 | 39657.59 | 0.6391%
3.3 |  |  | CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - BASE CAIXA D'ÁGUA |  |  |  |  | 18797.06 | 0.3029%
3.3.1 | 96534 | SINAPI | Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento. AF_06/2017 | m² | 5.6 | 74.89 | 92.86 | 520.01 | 0.00838%
3.3.2 | 92919 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 10mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação. AF_12/2015 | KG | 325 | 13.07 | 16.2 | 5265 | 0.08485%
3.3.3 | 92915 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 5mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação. AF_12/2015 | KG | 82 | 17.27 | 21.41 | 1755.62 | 0.02829%
3.3.4 | 92720 | SINAPI | Concreto bombeado fck=25Mpa, incluindo preparo, lançamento e adensamento. AF_12/2015 | m³ | 3.92 | 621.13 | 770.2 | 3019.18 | 0.04866%
3.3.5 | 90883 | SINAPI | Estaca Ø 30cm escavada mecânicamente fck= 15MPa, sem armação. AF_02/2015 | M | 63 | 105.45 | 130.75 | 8237.25 | 0.1327%
4 |  |  | SUPERESTRUTURA |  |  |  |  | 615121.18 | 9.913%
4.1 |  |  | CONCRETO ARMADO - VIGAS |  |  |  |  | 252723.93 | 4.073%
4.1.1 | 92460 | SINAPI | Montagem e desmontagem de fôrma para vigas, em chapa de madeira plastificada com reaproveitamento. AF_12/2015 | m² | 999.6 | 119.64 | 148.35 | 148290.66 | 2.39%
4.1.2 | 92916 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 6,3mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação. AF_12/2015 | KG | 0.18 | 16.03 | 19.87 | 3.57 | 5.753e-05%
4.1.3 | 92917 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 8mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação. AF_12/2015 | KG | 1595.82 | 14.82 | 18.37 | 29315.21 | 0.4724%
4.1.4 | 92919 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 10mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação. AF_12/2015 | KG | 695.91 | 13.07 | 16.2 | 11273.74 | 0.1817%
4.1.5 | 92921 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 12,5mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação. AF_12/2015 | KG | 103.36 | 10.88 | 13.49 | 1394.32 | 0.02247%
4.1.6 | 92922 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 16mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação. AF_12/2015 | KG | 89.09 | 10.46 | 12.97 | 1155.49 | 0.01862%
4.1.7 | 92915 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação. AF_12/2015 | KG | 848.55 | 17.27 | 21.41 | 18167.45 | 0.2928%
4.1.8 | 92720 | SINAPI | Concreto bombeado fck=25Mpa, incluindo preparo, lançamento e adensamento. AF_12/2015 | m³ | 55.99 | 621.13 | 770.2 | 43123.49 | 0.695%
4.2 |  |  | CONCRETO ARMADO - LAJES E PILARES |  |  |  |  | 362397.25 | 5.84%
4.2.1 | 92422 | SINAPI | Montagem e desmontagem de fôrma para pilares, em chapa de madeira compensada plastificada com reaproveitamento. AF_12/2015 | m² | 768.78 | 84.88 | 105.25 | 80914.09 | 1.304%
4.2.2 | 92919 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 10mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação. AF_12/2015 | KG | 1522.64 | 13.07 | 16.2 | 24666.76 | 0.3975%
4.2.3 | 92921 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 12,5mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação. AF_12/2015 | KG | 2515.91 | 10.88 | 13.49 | 33939.62 | 0.547%
4.2.4 | 92922 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 16mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação. AF_12/2015 | KG | 34.91 | 10.46 | 12.97 | 452.78 | 0.007297%
4.2.5 | 92915 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Ø 5mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação. AF_12/2015 | KG | 1023.73 | 17.27 | 21.41 | 21918.05 | 0.3532%
4.2.6 | 92720 | SINAPI | Concreto para estrutura FCK=25MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento. AF_12/2015 | m³ | 42.43 | 621.13 | 770.2 | 32679.58 | 0.5266%
4.2.7 | 74202/001 | SINAPI | Laje pré-moldada para forro | m² | 1210.17 | 111.84 | 138.68 | 167826.37 | 2.705%
5 |  |  | SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL |  |  |  |  | 241452.4 | 3.891%
5.1 |  |  | ELEMENTOS VAZADOS |  |  |  |  | 6134.51 | 0.09886%
5.1.1 | 73937/001 | SINAPI | Cobogó de concreto (elemento vazado-CB1) - (10x40x40cm) assentado com argamassa traço 1:4 (cimento, areia) | m² | 24.72 | 200.13 | 248.16 | 6134.51 | 0.09886%
5.2 |  |  | ALVENARIA DE VEDAÇÃO |  |  |  |  | 235317.89 | 3.792%
5.2.1 | 87489 | SINAPI | Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos (dimensões nominais: 39x19x09); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) . AF_06/2014 | m² | 2088.81 | 56.46 | 70.01 | 146237.58 | 2.357%
5.2.2 | 87519 | SINAPI | Alvenaria de vedação de 1 vez em tijolos cerâmicos de 8 furos (14 cm de espessura), assentamento em argamassa no traço 1:6 (cimento, areia). AF_06/2014 | m² | 13.62 | 85.64 | 106.19 | 1446.3 | 0.02331%
5.2.3 | 93202 | SINAPI | Encunhamento (aperto de alvenaria) em tijolos cerâmicos maciços 5x10x20cm 1 vez (esp. 20cm), assentamento c/ argamassa traço 1:6 (cimento e areia) | M | 676.7 | 26.07 | 32.32 | 21870.94 | 0.3525%
5.2.4 | 93183 | SINAPI | Verga e contraverga pré-moldada fck= 20MPa, seção 10x10cm | M | 614.2 | 50.73 | 62.9 | 38633.18 | 0.6226%
5.2.5 | C4070 | SEINFRA | Divisória de banheiros e sanitários em granito com espessura de 2cm polido assentado com argamassa traço 1:4 | m² | 47.41 | 461.49 | 572.24 | 27129.89 | 0.4372%
6 |  |  | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 444951.07 | 7.171%
6.1 |  |  | PORTAS DE MADEIRA |  |  |  |  | 125711.08 | 2.026%
6.1.1 | 90843 | SINAPI | Porta de abrir em madeira para pintura 0,80x2,10m, espessura 3,5cm, PM1, incluso dobradiças, batentes e fechadura. AF_12/2019 | UN | 18 | 1238.91 | 1536.24 | 27652.32 | 0.4456%
6.1.2 | 90843 | SINAPI | Porta de abrir em madeira para pintura 0,80x2,10m, espessura 3,5cm, PM2, incluso dobradiças, batentes e fechadura. AF_12/2019 | UN | 7 | 1238.91 | 1536.24 | 10753.68 | 0.1733%
6.1.3 | 90843 | SINAPI | Porta de abrir em madeira para pintura 0,80x2,10m, espessura 3,5cm, PM3, incluso dobradiças, batentes e fechadura. AF_12/2019 | UN | 8 | 1238.91 | 1536.24 | 12289.92 | 0.1981%
6.1.4 | 110922 | SBC | Porta de abrir em chapa de madeira compensada para banheiro revestida com laminado, 0,60x1,60m, PM4, incluso marco e dobradiças | UN | 16 | 2749.83 | 3409.78 | 54556.48 | 0.8792%
6.1.5 | 110922 | SBC | Porta de abrir em chapa de madeira compensada para banheiro revestida com laminado, 0,80x1,60m, PM5, incluso marco e dobradiças | UN | 6 | 2749.83 | 3409.78 | 20458.68 | 0.3297%
6.2 |  |  | FERRAGENS E ACESSÓRIOS |  |  |  |  | 4687.53 | 0.07554%
6.2.1 | C1898 | SEINFRA | Peças de apoio para PNE em aço inox nas portas PM3 e PM5 | M | 6.4 | 229.1 | 284.08 | 1818.11 | 0.0293%
6.2.2 | 74046/002 | SINAPI | Fechadura de embutir completa, tipo tarjeta livre-ocupado | UN | 22 | 65.94 | 81.76 | 1798.72 | 0.02899%
6.2.3 | 6641 | ORSE | Chapa metálica (alumínio) 0,80mx0,4m, e= 1mm para portas | m² | 8.32 | 103.79 | 128.69 | 1070.7 | 0.01725%
6.3 |  |  | PORTAS DE ALUMÍNIO |  |  |  |  | 14437.14 | 0.2327%
6.3.1 | 91341 | SINAPI | Porta de abrir de 0,70x2,10m em chapa de alumínio com veneziana, PA1, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens. AF_08/2015 | m² | 7.35 | 920.17 | 1141.01 | 8386.42 | 0.1352%
6.3.2 | 94805 | SINAPI | Porta de abrir - PA2 - 80x210 em chapa de alumínio com veneziana e vidro mini boreal- conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro. AF_08/2015 | UN | 2 | 1219.91 | 1512.68 | 3025.36 | 0.04876%
6.3.3 | 94805 | SINAPI | Porta de abrir - PA3 - 120x210 em chapa de alumínio com veneziana e vidro mini boreal- conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro. AF_08/2015 | UN | 2 | 1219.91 | 1512.68 | 3025.36 | 0.04876%
6.4 |  |  | JANELAS DE ALUMÍNIO |  |  |  |  | 233705.14 | 3.766%
6.4.1 | 94569 | SINAPI | Janela de Alumínio, basculante 90x50cm, JA-1, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro liso incolor, espessura 6mm. AF_07/2016 | m² | 4.05 | 818.19 | 1014.55 | 4108.92 | 0.06622%
6.4.2 | 94569 | SINAPI | Janela de Alumínio, basculante 165x55cm, JA-2, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro liso incolor, espessura 6mm. AF_07/2016 | m² | 3.6 | 818.19 | 1014.55 | 3652.38 | 0.05886%
6.4.3 | 94569 | SINAPI | Janela de Alumínio, basculante 200x55cm, JA-3, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro liso incolor, espessura 6mm. AF_07/2016 | m² | 7.7 | 818.19 | 1014.55 | 7812.03 | 0.1259%
6.4.4 | 94570 | SINAPI | Janela de Alumínio, de correr 220x55cm, JA-4, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro liso incolor, espessura 6mm. AF_07/2016 | m² | 7.7 | 427.4 | 529.97 | 4080.76 | 0.06576%
6.4.5 | 94569 | SINAPI | Janela de Alumínio, basculante 140x100cm, JA-5, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro liso incolor, espessura 6mm. AF_07/2016 | m² | 8.4 | 818.19 | 1014.55 | 8522.22 | 0.1373%
6.4.6 | 94569 | SINAPI | Janela de Alumínio, basculante 345x100cm, JA-6, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro liso incolor, espessura 6mm. AF_07/2016 | m² | 10.35 | 818.19 | 1014.55 | 10500.59 | 0.1692%
6.4.7 | 94569 | SINAPI | Janela de Alumínio, basculante 220X110cm, JA-7, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro liso incolor, espessura 6mm. AF_07/2016 | m² | 77 | 818.19 | 1014.55 | 78120.35 | 1.259%
6.4.8 | 94570 | SINAPI | Janela de Alumínio, de correr 90x100cm, JA-8, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro liso incolor, espessura 6mm. AF_07/2016 | m² | 1.8 | 427.4 | 529.97 | 953.94 | 0.01537%
6.4.9 | 112800 | SBC | Janela de Alumínio, com veneziana fixa 110X120cm, JA-9, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens | m² | 2.64 | 762.29 | 945.23 | 2495.4 | 0.04021%
6.4.10 | 94570 | SINAPI | Janela de Alumínio, de correr 210x100cm, JA-10, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro liso incolor, espessura 6mm. AF_07/2016 | m² | 2.1 | 427.4 | 529.97 | 1112.93 | 0.01794%
6.4.11 | 94570 | SINAPI | Janela de Alumínio, de correr 220x175cm, JA-11, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro liso incolor, espessura 6mm. AF_07/2016 | m² | 207.9 | 427.4 | 529.97 | 110180.76 | 1.776%
6.4.12 | 94569 | SINAPI | Janela de Alumínio, basculante 85x100 + 85x120cm, JA-12, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro liso incolor, espessura 6mm AF_07/2016 | m² | 1.87 | 818.19 | 1014.55 | 1897.2 | 0.03057%
6.4.13 | 1090107 | CAERN | Tela de nylon de proteção- fixada na esquadria | m² | 4.2 | 51.4 | 63.73 | 267.66 | 0.004313%
6.5 |  |  | PORTÕES METÁLICOS |  |  |  |  | 16579.38 | 0.2672%
6.5.1 | 74100/001 | SINAPI | Portão de abrir PT1, 2,05x1,80m, em gradil metálico belgo ou similar, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens | m² | 3.69 | 582.41 | 722.18 | 2664.84 | 0.04295%
6.5.2 | 91341 | SINAPI | Porta de abrir - PT2 - 180x180 - veneziana- conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens. AF_08/2015 | m² | 3.51 | 920.17 | 1141.01 | 4004.94 | 0.06454%
6.5.3 | 91341 | SINAPI | Porta de abrir - PT3 - 100x180 - veneziana- conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens. AF_08/2015 | m² | 3.9 | 920.17 | 1141.01 | 4449.93 | 0.07171%
6.5.4 | 74100/001 | SINAPI | Portão de abrir PT4, 1,20x1,80m, em gradil metálico belgo ou similar, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens | m² | 2.16 | 582.41 | 722.18 | 1559.9 | 0.02514%
6.5.5 | 74100/001 | SINAPI | Portão de correr PT5, 3x1,80m, em gradil metálico belgo ou similar, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens | m² | 5.4 | 582.41 | 722.18 | 3899.77 | 0.06285%
6.6 |  |  | GRADIL METÁLICO |  |  |  |  | 45115.28 | 0.7271%
6.6.1 | 11201 | ORSE | Gradil pré-fabricado, conforme projeto de arquitetura | m² | 129.1 | 281.83 | 349.46 | 45115.28 | 0.7271%
6.7 |  |  | VIDROS |  |  |  |  | 4715.52 | 0.07599%
6.7.1 | 72118 | SINAPI | Vidro liso temperado incolor, espessura 6mm para porta PM1 | m² | 3.92 | 179.84 | 223 | 874.16 | 0.01409%
6.7.2 | 85005 | SINAPI | Espelho cristal esp. 4mm sem moldura | m² | 8 | 387.24 | 480.17 | 3841.36 | 0.06191%
7 |  |  | SISTEMAS DE COBERTURA |  |  |  |  | 1072311.35 | 17.28%
7.1 | C1329 | SEINFRA | Estrutura metálica para cobertura | m² | 3082.97 | 211.96 | 262.83 | 810297 | 13.06%
7.2 | 94213 | SINAPI | Cobertura em telha metálica trapezoidal. AF_07/2019 | m² | 358.88 | 68.83 | 85.34 | 30626.81 | 0.4936%
7.3 | 16.16.040 | CPOS | Cobertura em telha translúcida trapezoidal | m² | 1.34 | 95.57 | 118.5 | 158.79 | 0.002559%
7.4 | 94442 | SINAPI | Cobertura em telha cerâmica tipo romana. AF_07/2019 | m² | 2803.59 | 62.07 | 76.96 | 215764.28 | 3.477%
7.5 | 94231 | SINAPI | Rufo para telha cerâmica | M | 82.6 | 61.1 | 75.76 | 6257.77 | 0.1008%
7.6 | 94221 | SINAPI | Cumeeira com telha cerâmica emboçada com argamassa traço 1:2:8 . AF_07/2019 | M | 209.72 | 35.41 | 43.9 | 9206.7 | 0.1484%
8 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  |  |  | 16773.8 | 0.2703%
8.1 | 74106/001 | SINAPI | Impermeabilização com tinta betuminosa em fundações, baldrames | m² | 911.62 | 14.84 | 18.4 | 16773.8 | 0.2703%
9 |  |  | REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS |  |  |  |  | 397815.63 | 6.411%
9.1 | 87878 | SINAPI | Chapisco em parede com argamassa traço - 1:3 (cimento / areia). AF_06/2014 | m² | 5065.62 | 4.75 | 5.89 | 29836.5 | 0.4808%
9.2 | 87881 | SINAPI | Chapisco em teto com argamassa traço - 1:3 (cimento / areia). AF_06/2014 | m² | 1531.13 | 7.77 | 9.63 | 14744.78 | 0.2376%
9.3 | 87553 | SINAPI | Emboço, com argamassa traço - 1:2:9 (cimento / cal / areia), espessura 2 cm. AF_06/2014 | m² | 5065.62 | 17.8 | 22.07 | 111798.23 | 1.802%
9.4 | 120028 | SBC | Reboco para paredes internas, externas, vigas, traço 1:4,5 - espessura 0,5 cm | m² | 4060.78 | 21.12 | 26.18 | 106311.22 | 1.713%
9.5 | 120028 | SBC | Reboco de teto, com argamassa traço - 1:2 (cal / areia fina), espessura 1 cm | m² | 1531.13 | 21.12 | 26.18 | 40084.98 | 0.646%
9.6 | 73548 | SINAPI | Argamassa impermeabilizada, traço - 1:3, para detalhes dos rodapés | m³ | 1.18 | 813.12 | 1008.26 | 1189.74 | 0.01917%
9.7 | 87273 | SINAPI | Revestimento cerâmico de paredes PEI IV- cerâmica 30 x 40 cm aplicado com argamassa industrializada- incl. rejunte - conforme projeto . AF_06/2014 | m² | 990.77 | 62.55 | 77.56 | 76844.12 | 1.238%
9.8 | 87265 | SINAPI | Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm aplicado com argamassa industrializada- incl. rejunte - conforme projeto. AF_06/2014 | m² | 14.07 | 56.14 | 69.61 | 979.41 | 0.01578%
9.9 | 73886/001 | SINAPI | Roda meio em madeira (largura=10cm) | M | 558.42 | 23.15 | 28.7 | 16026.65 | 0.2583%
10 |  |  | SISTEMAS DE PISOS |  |  |  |  | 806748.3 | 13%
10.1 |  |  | PAVIMENTAÇÃO INTERNA |  |  |  |  | 514852.17 | 8.297%
10.1.1 | 94438 | SINAPI | Contrapiso de concreto não-estrutural, espessura 3cm e preparo mecânico. AF_11/2014 | m² | 2208.21 | 44.17 | 54.77 | 120943.66 | 1.949%
10.1.2 | 98679 | SINAPI | Piso cimentado desempenado com acabamento liso e=2,0cm com junta plastica acabada 1,2m. AF_06/2018 | m² | 2208.21 | 37.09 | 45.99 | 101555.57 | 1.637%
10.1.3 | 87251 | SINAPI | Piso cerâmico esmaltado PEI V - 40 x 40 cm aplicado com argamassa industrializada - incl. rejunte - Branco antiderrapante - conforme projeto. AF_06/2014 | m² | 178.45 | 48.14 | 59.69 | 10651.68 | 0.1717%
10.1.4 | 87251 | SINAPI | Piso cerâmico esmaltado PEI V - 40 x 40 cm aplicado com argamassa industrializada - incl. rejunte - Cinza Antiderrapante - conforme projeto . AF_06/2014 | m² | 993.79 | 48.14 | 59.69 | 59319.32 | 0.956%
10.1.5 | C4623 | SEINFRA | Piso tátil direcional / alerta em placas de borracha 30x30cm | m² | 131.94 | 188.13 | 233.28 | 30778.96 | 0.496%
10.1.6 | C4624 | SEINFRA | Piso tátil de alerta/direcional em placas pré-moldadas - 5MPa | m² | 5.58 | 118.69 | 147.17 | 821.2 | 0.01323%
10.1.7 | 84191 | SINAPI | Piso dem granilite, inclusive juntas de dilatação plastica | m² | 1035.97 | 146.12 | 181.18 | 187697.04 | 3.025%
10.1.8 | C2284 | SEINFRA | Soleira em granito cinza andorinha, L=15cm, E=2cm | M | 30.9 | 80.51 | 99.83 | 3084.74 | 0.04971%
10.2 |  |  | PAVIMENTAÇÃO EXTERNA |  |  |  |  | 291896.13 | 4.704%
10.2.1 | 94996 | SINAPI | Passeio em concreto desempenado com junta plastica a cada 1,20m, e=10cm. AF_07/2016 | m² | 546.04 | 124.21 | 154.02 | 84101.08 | 1.355%
10.2.2 | 94963 | SINAPI | Rampa de acesso em concreto não estrutural. AF_07/2016 | m³ | 63.05 | 426.04 | 528.28 | 33308.05 | 0.5368%
10.2.3 | 94263 | SINAPI | Meio-fio concreto, moldado in loco, 11,5cm base x 22cm altura. AF_06/2016 | M | 241.96 | 33.72 | 41.81 | 10116.34 | 0.163%
10.2.4 | 88549 | SINAPI | Lastro de brita para o estacionamento | m³ | 16.38 | 97.43 | 120.81 | 1978.86 | 0.03189%
10.2.5 | 92398 | SINAPI | Pavimetação em blocos intertravado de concreto, assentados sobre colchão de areia. AF_10/2022 | m² | 1707.59 | 76.7 | 95.1 | 162391.8 | 2.617%
11 |  |  | PINTURAS E ACABAMENTOS |  |  |  |  | 188542.14 | 3.038%
11.1 | 261300 | AGETOP CIVIL | Emassamento de paredes internas com massa PVA - 02 demãos | m² | 1321.54 | 11.18 | 13.86 | 18316.54 | 0.2952%
11.2 | PIN-EMA-013 | SETOP | Emassamento de lajes internas com massa PVA - 02 demãos | m² | 1531.13 | 27 | 33.48 | 51262.23 | 0.8261%
11.3 | 88489 | SINAPI | Pintura em latex acrílico 02 demãos sobre paredes internas e externas. AF_06/2014 | m² | 4060.78 | 16.66 | 20.65 | 83855.1 | 1.351%
11.4 | 88486 | SINAPI | Pintura em latex PVA 02 demãos sobre lajes internas e externas. AF_06/2014 | m² | 1531.13 | 12.31 | 15.26 | 23365.04 | 0.3765%
11.5 | 74065/001 | SINAPI | Pintura em esmalte sintético 02 demãos em roda meio de madeira | m² | 55.84 | 30.52 | 37.84 | 2112.98 | 0.03405%
11.6 | 73924/002 | SINAPI | Pintura em esmalte acetinado 02 demãos para portão | m² | 21.6 | 35.07 | 43.48 | 939.16 | 0.01514%
11.7 | 74065/001 | SINAPI | Pintura em esmalte sintético 02 demãos em porta de madeira | m² | 229.68 | 30.52 | 37.84 | 8691.09 | 0.1401%
12 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  |  |  |  | 67164.93 | 1.082%
12.1 | 89402 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 25 mm, inclusive conexões | M | 150 | 13.29 | 16.47 | 2470.5 | 0.03981%
12.2 | 89447 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 32 mm, inclusive conexões | M | 135.3 | 12.16 | 15.07 | 2038.97 | 0.03286%
12.3 | 89448 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 40 mm, incluso conexões | M | 29 | 18.65 | 23.12 | 670.48 | 0.01081%
12.4 | 89449 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 50 mm, incluso conexões | M | 98 | 20.62 | 25.56 | 2504.88 | 0.04037%
12.5 | 89450 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 60 mm, incluso conexões | M | 80.35 | 33.11 | 41.05 | 3298.36 | 0.05315%
12.6 | 89451 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 75 mm, incluso conexões | M | 91.3 | 54 | 66.96 | 6113.44 | 0.09852%
12.7 | 89383 | SINAPI | Adaptador de PVC com bolsa e rosca 25mm x 3/4. AF_12/2014 | UN | 63 | 6.99 | 8.66 | 545.58 | 0.008792%
12.8 | 89596 | SINAPI | Adaptador de PVC com bolsa e rosca 50mm x 1.1/2". AF_12/2014 | UN | 39 | 11.4 | 14.13 | 551.07 | 0.008881%
12.9 | 89362 | SINAPI | Joelho PVC soldavel 90º agua fria 25mm. AF_12/2014 | UN | 58 | 9.96 | 12.35 | 716.3 | 0.01154%
12.10 | 89413 | SINAPI | Joelho PVC soldavel 90º agua fria 32mm. AF_12/2014 | UN | 7 | 12.86 | 15.94 | 111.58 | 0.001798%
12.11 | 89497 | SINAPI | Joelho PVC soldável 90º água fria 40mm. AF_12/2014 | UN | 8 | 14.36 | 17.8 | 142.4 | 0.002295%
12.12 | 89501 | SINAPI | Joelho PVC soldável 90º água fria 50mm. AF_12/2014 | UN | 23 | 15.52 | 19.24 | 442.52 | 0.007131%
12.13 | 89505 | SINAPI | Joelho PVC soldável 90º água fria 60mm. AF_12/2014 | UN | 1 | 45.69 | 56.65 | 56.65 | 0.0009129%
12.14 | 89513 | SINAPI | Joelho PVC soldável 90º água fria 75mm. AF_12/2014 | UN | 4 | 115.3 | 142.97 | 571.88 | 0.009216%
12.15 | 89400 | SINAPI | Te PVC soldavel com rosca agua fria 25mmX25mmX32mm. AF_12/2014 | UN | 8 | 21.49 | 26.64 | 213.12 | 0.003435%
12.16 | 89624 | SINAPI | Te PVC soldavel com rosca agua fria 40mmX25mmX25mm. AF_12/2014 | UN | 3 | 19.53 | 24.21 | 72.63 | 0.00117%
12.17 | 89624 | SINAPI | Te PVC soldavel com rosca agua fria 40mmX40mmX32mm. AF_12/2014 | UN | 3 | 19.53 | 24.21 | 72.63 | 0.00117%
12.18 | 89627 | SINAPI | Te PVC soldavel com rosca agua fria 50mmX50mmX25mm. AF_12/2014 | UN | 5 | 21.96 | 27.23 | 136.15 | 0.002194%
12.19 | 89630 | SINAPI | Te PVC soldavel com rosca agua fria 60mmX60mmX50mm. AF_12/2014 | UN | 1 | 67.46 | 83.65 | 83.65 | 0.001348%
12.20 | 89630 | SINAPI | Te PVC soldavel com rosca agua fria 75mmX75mmX60mm. AF_12/2014 | UN | 9 | 67.46 | 83.65 | 752.85 | 0.01213%
12.21 | 89395 | SINAPI | Te PVC soldável agua fria 25mm. AF_12/2014 | UN | 32 | 13.74 | 17.03 | 544.96 | 0.008782%
12.22 | 89623 | SINAPI | Te PVC soldável agua fria 40mm. AF_12/2014 | UN | 1 | 21.13 | 26.2 | 26.2 | 0.0004222%
12.23 | 89625 | SINAPI | Te PVC soldável agua fria 50mm. AF_12/2014 | UN | 5 | 24.71 | 30.64 | 153.2 | 0.002469%
12.24 | 89629 | SINAPI | Te PVC soldável agua fria 75mm. AF_12/2014 | UN | 2 | 89.06 | 110.43 | 220.86 | 0.003559%
12.25 | 94497 | SINAPI | Registro de gaveta bruto, Ø 1 1/2". AF_06/2016 | UN | 34 | 121.92 | 151.18 | 5140.12 | 0.08284%
12.26 | 89985 | SINAPI | Registro de pressao com canopla Ø 3/4". AF_12/2014 | UN | 9 | 103.09 | 127.83 | 1150.47 | 0.01854%
12.27 | 162301 | EMBASA | Caixa dágua metálica completa de 15.000l, conforme projeto | un | 1 | 16615.4 | 20603.09 | 20603.09 | 0.332%
12.28 | 030700 | SBC | Caixa dágua enterrada de concreto 15.000l, conforme projeto | UN | 1 | 14322.9 | 17760.39 | 17760.39 | 0.2862%
13 |  |  | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS |  |  |  |  | 211209.68 | 3.404%
13.1 | 89711 | SINAPI | Tubo de PVC Série Normal 40mm. AF_12/2014 | M | 119.4 | 23.31 | 28.9 | 3450.66 | 0.05561%
13.2 | 89712 | SINAPI | Tubo de PVC Série Normal 50mm. AF_12/2014 | M | 90 | 29.98 | 37.17 | 3345.3 | 0.05391%
13.3 | 89713 | SINAPI | Tubo de PVC Série Normal 75mm. AF_12/2014 | M | 112.5 | 37.5 | 46.5 | 5231.25 | 0.0843%
13.4 | 89714 | SINAPI | Tubo de PVC Série Normal 100mm. AF_12/2014 | M | 358.6 | 41.75 | 51.77 | 18564.72 | 0.2992%
13.5 | 89849 | SINAPI | Tubo de PVC Série Normal 150mm. AF_12/2014 | M | 53 | 65.36 | 81.04 | 4295.12 | 0.06922%
13.6 | 90696 | SINAPI | Tubo de PVC Série Normal 200mm. AF_06/2015 | M | 45 | 174.47 | 216.34 | 9735.3 | 0.1569%
13.7 | 90697 | SINAPI | Tubo de PVC Série Normal 250mm. AF_06/2015 | M | 33 | 270.78 | 335.76 | 11080.08 | 0.1786%
13.8 | 90698 | SINAPI | Tubo de PVC Série Normal 300mm. AF_06/2015 | M | 60 | 414.01 | 513.37 | 30802.2 | 0.4964%
13.9 | 89726 | SINAPI | Joelho PVC 45º esgoto 40 mm. AF_12/2014 | UN | 26 | 11.37 | 14.09 | 366.34 | 0.005904%
13.10 | 89732 | SINAPI | Joelho PVC 45º esgoto 50 mm. AF_12/2014 | UN | 14 | 16.57 | 20.54 | 287.56 | 0.004634%
13.11 | 89739 | SINAPI | Joelho PVC 45º esgoto 75 mm. AF_12/2014 | UN | 2 | 25.3 | 31.37 | 62.74 | 0.001011%
13.12 | 89724 | SINAPI | Joelho PVC 90º esgoto 40 mm. AF_12/2014 | UN | 70 | 11.1 | 13.76 | 963.2 | 0.01552%
13.13 | 89801 | SINAPI | Joelho PVC 90º esgoto 50 mm. AF_12/2014 | UN | 36 | 10.38 | 12.87 | 463.32 | 0.007467%
13.14 | 89737 | SINAPI | Joelho PVC 90º esgoto 75 mm. AF_12/2014 | UN | 4 | 24.13 | 29.92 | 119.68 | 0.001929%
13.15 | 89744 | SINAPI | Joelho PVC 90º esgoto 100 mm. AF_12/2014 | UN | 15 | 29.45 | 36.51 | 547.65 | 0.008826%
13.16 | 89783 | SINAPI | Junção PVC esgoto 40 mm. AF_12/2014 | UN | 3 | 16.3 | 20.21 | 60.63 | 0.0009771%
13.17 | 89785 | SINAPI | Junção PVC esgoto 50 mm. AF_12/2014 | UN | 19 | 28.69 | 35.57 | 675.83 | 0.01089%
13.18 | 89795 | SINAPI | Junção PVC esgoto 75 mm. AF_12/2014 | UN | 4 | 44.7 | 55.42 | 221.68 | 0.003572%
13.19 | 89785 | SINAPI | Junção PVC esgoto 50 x 40 mm. AF_12/2014 | UN | 2 | 28.69 | 35.57 | 71.14 | 0.001146%
13.20 | 89795 | SINAPI | Junção PVC esgoto 75 x 50 mm. AF_12/2014 | UN | 16 | 44.7 | 55.42 | 886.72 | 0.01429%
13.21 | 89797 | SINAPI | Junção PVC esgoto 100 x 50 mm. AF_12/2014 | UN | 13 | 56.42 | 69.96 | 909.48 | 0.01466%
13.22 | 89797 | SINAPI | Junção PVC esgoto 100 x 75 mm. AF_12/2014 | UN | 3 | 56.42 | 69.96 | 209.88 | 0.003382%
13.23 | 89797 | SINAPI | Junção PVC esgoto 100 x 100 mm. AF_12/2014 | UN | 8 | 56.42 | 69.96 | 559.68 | 0.00902%
13.24 | 89707 | SINAPI | Caixa Sifonada 100x100x50mm. AF_12/2014 | UN | 7 | 52.02 | 64.5 | 451.5 | 0.007276%
13.25 | 89708 | SINAPI | Caixa Sifonada 150x185x75mm. AF_12/2014 | UN | 10 | 111.75 | 138.57 | 1385.7 | 0.02233%
13.26 | 72285 | SINAPI | Caixa de areia 60x60cm | UN | 3 | 107.8 | 133.67 | 401.01 | 0.006462%
13.27 | 97893 | SINAPI | Caixa de areia 80x80cm. AF_05/2018 | UN | 7 | 521 | 646.04 | 4522.28 | 0.07288%
13.28 | 89710 | SINAPI | Ralo Seco PVC 100x100mm. AF_12/2014 | UN | 25 | 19.61 | 24.31 | 607.75 | 0.009794%
13.29 | C4822 | SEINFRA | Terminal de Ventilação Série Normal 50mm | UN | 3 | 12.07 | 14.96 | 44.88 | 0.0007233%
13.30 | 74104/001 | SINAPI | Caixa de inspeção em alvenaria 60x60cm | UN | 41 | 216.51 | 268.47 | 11007.27 | 0.1774%
13.31 | 98109 | SINAPI | Caixa de gordura especial. AF_05/2018 | UN | 1 | 784.38 | 972.63 | 972.63 | 0.01567%
13.32 | 98100 | SINAPI | Sumidouro em alvenaria Ø 1,60m. AF_05/2018 | UN | 3 | 5914.14 | 7333.53 | 22000.59 | 0.3545%
13.33 | 98071 | SINAPI | Fossa séptica - capacidade 7.500 l. AF_05/2018 | UN | 1 | 14409.65 | 17867.96 | 17867.96 | 0.288%
13.34 | C4026 | SEINFRA | Canaleta de concreto 20cm x 20cm com tampa com grelha de alumínio | M | 254.2 | 187.3 | 232.25 | 59037.95 | 0.9514%
14 |  |  | LOUÇAS E METAIS |  |  |  |  | 51585.51 | 0.8313%
14.1 | C1151 | SEINFRA | Ducha Higiênica com registro e derivação, DECA ou equivalente | UN | 8 | 71.68 | 88.88 | 711.04 | 0.01146%
14.2 | 95470 | SINAPI | Bacia Sanitária Convencional, DECA ou equivalente com acessorios. AF_10/2016 | UN | 11 | 295.83 | 366.82 | 4035.02 | 0.06503%
14.3 | 40729 | SINAPI | Válvula de descarga 1 ½”, acabamento cromado, DECA ou equivalente | UN | 11 | 339.73 | 421.26 | 4633.86 | 0.07468%
14.4 | 86931 | SINAPI | Bacia Sanitária Convencional com Caixa Acoplada, DECA ou equivalente com acessórios. AF_12/2013 | UN | 8 | 482.26 | 598 | 4784 | 0.0771%
14.5 | 74234/001 | SINAPI | Mictório com Sifão Integrado, Deca ou equivalente | UN | 6 | 710.95 | 881.57 | 5289.42 | 0.08524%
14.6 | 86904 | SINAPI | Lavatório pequeno cor branco gelo, com coluna suspensa, Deca ou equivalente. AF_12/2013 | UN | 2 | 142.2 | 176.32 | 352.64 | 0.005683%
14.7 | 86901 | SINAPI | Cuba de embutir oval em louça branca. AF_12/2013 | UN | 22 | 143.2 | 177.56 | 3906.32 | 0.06295%
14.8 | 86906 | SINAPI | Torneira para lavatório de mesa bica baixa, Deca ou equivalente. AF_12/2013 | UN | 26 | 104.07 | 129.04 | 3355.04 | 0.05407%
14.9 | 95544 | SINAPI | Papeleira Metálica, DECA ou equivalente. AF_10/2016 | UN | 3 | 82.49 | 102.28 | 306.84 | 0.004945%
14.10 | C1898 | SEINFRA | Barra de apoio 80 cm, aço inox polido, Deca ou equivalente | M | 14.4 | 229.1 | 284.08 | 4090.75 | 0.06592%
14.11 | C1898 | SEINFRA | Barra de apoio 1,60 cm, em U, aço inox polido, Deca ou equivalente | M | 3.2 | 229.1 | 284.08 | 909.05 | 0.01465%
14.12 | 4287 | ORSE | Dispenser Toalha, Melhoramentos ou equivalente. | un | 16 | 46.2 | 57.28 | 916.48 | 0.01477%
14.13 | 95547 | SINAPI | Dispenser Saboneteira, Melhoramentos ou equivalente | UN | 20 | 47.28 | 58.62 | 1172.4 | 0.01889%
14.14 | 86919 | SINAPI | Tanque Grande 40L cor branco gelo, incluso torneira de metal cromado, Deca ou equivalente. AF_12/2013 | UN | 1 | 956.86 | 1186.5 | 1186.5 | 0.01912%
14.15 | 86936 | SINAPI | Cuba de embutir em aço Inoxidável completa, dimensões 40x34x17cm. AF_12/2013 | UN | 8 | 723.86 | 897.58 | 7180.64 | 0.1157%
14.16 | 86909 | SINAPI | Torneira para cozinha de mesa bica móvel, DECA, ou equivalente. AF_12/2013 | UN | 10 | 180.74 | 224.11 | 2241.1 | 0.03612%
14.17 | 86935 | SINAPI | Cuba em aço Inoxidável completa, dimensões 50x40x30cm. AF_12/2013 | UN | 5 | 387.82 | 480.89 | 2404.45 | 0.03875%
14.18 | C2507 | SEINFRA | Torneira elétrica LorenEasy, Lorenzetti ou equivalente | UN | 2 | 161.62 | 200.4 | 400.8 | 0.006459%
14.19 | 9535 | SINAPI | Chuveiro Maxi Ducha com desviador para duchas elétricas, Lorenzetti ou equivalente | UN | 9 | 88.81 | 110.12 | 991.08 | 0.01597%
14.20 | 86916 | SINAPI | Torneira de parede de uso geral com bico para mangueira. AF_12/2013 | UN | 6 | 28.79 | 35.69 | 214.14 | 0.003451%
14.21 | 86904 | SINAPI | Lavatório de canto suspenso com mesa, DECA ou equivalente, com válvula, sifão e engate flexivel cromados. AF_12/2013 | UN | 2 | 142.2 | 176.32 | 352.64 | 0.005683%
14.22 | C4642 | SEINFRA | Cadeira articulada para banho | UN | 2 | 610.75 | 757.33 | 1514.66 | 0.02441%
14.23 | C4670 | SEINFRA | Papeleira Metálica, DECA ou equivalente | UN | 16 | 32.09 | 39.79 | 636.64 | 0.01026%
15 |  |  | INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL |  |  |  |  | 13116.67 | 0.2114%
15.1 | 85014 | SINAPI | Tela metálica para ventilação com requadro em alumínio | m² | 0.16 | 1011.77 | 1254.59 | 200.73 | 0.003235%
15.2 | 92688 | SINAPI | Tubo de Aço Galvanizado Ø 3/4", fornecimento e instalação. AF_12/2015 | M | 2.04 | 40.2 | 49.84 | 101.67 | 0.001638%
15.3 | 92693 | SINAPI | Cotovelo de aço galvanizado Ø 3/4". AF_12/2015 | UN | 1 | 14.66 | 18.17 | 18.17 | 0.0002928%
15.4 | 00039634 | SINAPI | Fita anticorrosiva 5cmx30m (2 camadas) | M | 30 | 8.57 | 10.62 | 318.6 | 0.005134%
15.5 | 09.03.090 | FDE | Envelope de concreto para proteção de tubo enterrado, espessura 3cm | M | 2.04 | 18.88 | 23.41 | 47.75 | 0.0007695%
15.6 | 9092 | ORSE | Regulador 1º estagio com manometro | un | 1 | 630.21 | 781.46 | 781.46 | 0.01259%
15.7 | 9093 | ORSE | Regulador 2º estágio com registro | un | 1 | 594.36 | 737 | 737 | 0.01188%
15.8 | 160207 | IOPES | Instalação básica para abrigo de gás (capacidade 4 cilindros GLP de 45 kg) | und | 1 | 8749.37 | 10849.21 | 10849.21 | 0.1748%
15.9 | 11852 | ORSE | Placa de sinalização em PVC, fotoluminescente, "Proibido fumar" | Un | 1 | 25.04 | 31.04 | 31.04 | 0.0005002%
15.10 | 11852 | ORSE | Placa de sinalização em PVC, fotoluminescente, "Perigo inflamavel" | Un | 1 | 25.04 | 31.04 | 31.04 | 0.0005002%
16 |  |  | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO |  |  |  |  | 6714.15 | 0.1082%
16.1 | 00010892 | SINAPI | Extintor PQS - 6KG | UN | 13 | 263.13 | 326.28 | 4241.64 | 0.06836%
16.2 | 97599 | SINAPI | Luminária de emergência de blocos aucônomos de LED, com autonomia de 2h. AF_11/2017 | UN | 13 | 26.8 | 33.23 | 431.99 | 0.006962%
16.3 | 72947 | SINAPI | Marcação de piso com tinta retrorrefletiva para localização de extintor e hidrante, dimensões 100x100cm | m² | 49 | 16.59 | 20.57 | 1007.93 | 0.01624%
16.4 | 055035 | SBC | Placa de sinalização em PVC fotoluminescente, dimensões até 480cm² | UN | 47 | 17.72 | 21.97 | 1032.59 | 0.01664%
17 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS 220V |  |  |  |  | 313820.91 | 5.057%
17.1 |  |  | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO |  |  |  |  | 11191.37 | 0.1804%
17.1.1 | 83463 | SINAPI | Quadro de distribuição de sobrepor, sem barramento, para 6 disjuntores padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores | UN | 4 | 523.28 | 648.86 | 2595.44 | 0.04183%
17.1.2 | 83463 | SINAPI | Quadro de distribuição de sobrepor, sem barramento, para 10 disjuntores padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores | UN | 1 | 523.28 | 648.86 | 648.86 | 0.01046%
17.1.3 | 83463 | SINAPI | Quadro de distribuição de sobrepor, sem barramento, para 12 disjuntores padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores | UN | 2 | 523.28 | 648.86 | 1297.72 | 0.02091%
17.1.4 | 74131/004 | SINAPI | Quadro de distribuição de sobrepor, sem barramento, para 15 disjuntores padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores | UN | 2 | 673.85 | 835.57 | 1671.14 | 0.02693%
17.1.5 | 74131/004 | SINAPI | Quadro de distribuição de sobrepor, sem barramento, para 18 disjuntores padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores | UN | 1 | 673.85 | 835.57 | 835.57 | 0.01347%
17.1.6 | 83371 | SINAPI | Quadro de destribuição para telefone | UN | 1 | 156.57 | 194.14 | 194.14 | 0.003129%
17.1.7 | C3579 | SEINFRA | Quadro de medição | UN | 1 | 91.19 | 113.07 | 113.07 | 0.001822%
17.1.8 | 93654 | SINAPI | Disjuntor termomagnetico monofasico 15 A | UN | 19 | 12.81 | 15.88 | 301.72 | 0.004862%
17.1.9 | 93655 | SINAPI | Disjuntor termomagnetico monofasico 20 A | UN | 31 | 14.13 | 17.52 | 543.12 | 0.008753%
17.1.10 | 93671 | SINAPI | Disjuntor termomagnetico trifasico 32 A. AF_04/2016 | UN | 14 | 84.19 | 104.39 | 1461.46 | 0.02355%
17.1.11 | 93656 | SINAPI | Disjuntor termomagnetico monofasico 25 A. AF_04/2016 | UN | 18 | 14.13 | 17.52 | 315.36 | 0.005082%
17.1.12 | 93673 | SINAPI | Disjuntor termomagnetico trifasico 50 A. AF_04/2016 | UN | 6 | 100.9 | 125.11 | 750.66 | 0.0121%
17.1.13 | 74130/006 | SINAPI | Disjuntor termomagnetico trifasico 150 A | UN | 1 | 373.48 | 463.11 | 463.11 | 0.007463%
17.2 |  |  | ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS |  |  |  |  | 109820.95 | 1.77%
17.2.1 | 91834 | SINAPI | Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø25mm (DN 3/4"), inclusive conexões. AF_12/2015 | M | 420 | 10.17 | 12.61 | 5296.2 | 0.08535%
17.2.2 | 91836 | SINAPI | Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø32mm (DN 1"), inclusive conexões. AF_12/2015 | M | 1754.92 | 13.71 | 17 | 29833.64 | 0.4808%
17.2.3 | 91865 | SINAPI | Eletroduto PVC rígido roscavel, Ø40mm (DN 1 1/4"), inclusive conexões. AF_12/2015 | M | 428 | 22.84 | 28.32 | 12120.96 | 0.1953%
17.2.4 | 91863 | SINAPI | Eletroduto PVC rigido roscavel, Ø25mm (DN 3/4"), inclusive conexões. AF_12/2015 | M | 348.25 | 13.46 | 16.69 | 5812.29 | 0.09367%
17.2.5 | 93008 | SINAPI | Eletroduto PVC rigido roscavel, Ø50mm (DN 1 1/2"), inclusive conexões. AF_12/2015 | M | 325 | 21.09 | 26.15 | 8498.75 | 0.137%
17.2.6 | 93010 | SINAPI | Eletroduto PVC rigido roscavel, Ø75mm (DN 2 1/2"), inclusive conexões. AF_12/2015 | M | 122.5 | 44.46 | 55.13 | 6753.42 | 0.1088%
17.2.7 | C1163 | SEINFRA | Perfilado metalico liso 25x25m com suporte e fixação | M | 26.7 | 43.47 | 53.9 | 1439.13 | 0.02319%
17.2.8 | C1165 | SEINFRA | Perfilado metalico liso 35x38mm com suporte e fixação | M | 235.15 | 49.28 | 61.1 | 14367.66 | 0.2315%
17.2.9 | 83446 | SINAPI | Caixa de passagem em alvenaria 30x30x30 com tampa de ferro fundido | UN | 20 | 229.88 | 285.05 | 5701 | 0.09187%
17.2.10 | 83371 | SINAPI | Caixa de passagem DG - nº 2 20x20x12 cm em chapa metálica | UN | 16 | 156.57 | 194.14 | 3106.24 | 0.05006%
17.2.11 | 91941 | SINAPI | Caixa de passagem PVC 4x2" . AF_12/2015 | UN | 302 | 10.88 | 13.49 | 4073.98 | 0.06565%
17.2.12 | 91944 | SINAPI | Caixa de passagem PVC 4x4" . AF_12/2015 | UN | 13 | 14.95 | 18.53 | 240.89 | 0.003882%
17.2.13 | 92866 | SINAPI | Caixa metalica hexagonal para arandela 3x3". AF_12/2015 | UN | 2 | 9.15 | 11.34 | 22.68 | 0.0003655%
17.2.14 | 92865 | SINAPI | Caixa de passagem de ferro esmaltada octogonal 4" dupla. AF_12/2015 | UN | 161 | 11.28 | 13.98 | 2250.78 | 0.03627%
17.2.15 | 91937 | SINAPI | Caixa de passagem PVC 3" octogonal. AF_12/2015 | UN | 22 | 12.4 | 15.37 | 338.14 | 0.005449%
17.2.16 | 95805 | SINAPI | Condulete PVC 3/4" | UN | 163 | 25.01 | 31.01 | 5054.63 | 0.08146%
17.2.17 | 93358 | SINAPI | Escavação manual de valas em 1ª cat para tubulação. AF_03/2016 | m³ | 47 | 84.26 | 104.48 | 4910.56 | 0.07914%
17.3 |  |  | CABOS E FIOS (CONDUTORES) |  |  |  |  | 71210.39 | 1.148%
17.3.1 | 91926 | SINAPI | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais: #2,5 mm². AF_12/2015 | M | 5077 | 3.94 | 4.88 | 24775.76 | 0.3993%
17.3.2 | 91928 | SINAPI | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais: #4 mm². AF_12/2015 | M | 411 | 6.02 | 7.46 | 3066.06 | 0.04941%
17.3.3 | 91930 | SINAPI | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais: #6 mm². AF_12/2015 | M | 782 | 8.36 | 10.36 | 8101.52 | 0.1306%
17.3.4 | 91932 | SINAPI | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais: #10 mm². AF_12/2015 | M | 326 | 14.83 | 18.38 | 5991.88 | 0.09656%
17.3.5 | 92989 | SINAPI | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais: #70 mm². AF_12/2015 | M | 285 | 67.41 | 83.58 | 23820.3 | 0.3839%
17.3.6 | 98281 | SINAPI | Cabo CCI-50 2 pares. AF_03/2018 | M | 52.6 | 8.73 | 10.82 | 569.13 | 0.009172%
17.3.7 | C0560 | SEINFRA | Cabo CCE-50 2 pares | M | 53.6 | 9.62 | 11.92 | 638.91 | 0.0103%
17.3.8 | C0544 | SEINFRA | Cabo coaxial | M | 288.9 | 11.86 | 14.7 | 4246.83 | 0.06844%
17.4 |  |  | ILUMINAÇÃO E TOMADAS |  |  |  |  | 121598.2 | 1.96%
17.4.1 | 91996 | SINAPI | Tomada universal, 10A, cor branca, completa. AF_12/2015 | UN | 187 | 33.28 | 41.26 | 7715.62 | 0.1243%
17.4.2 | 91997 | SINAPI | Tomada universal, 20A, cor branca, completa. AF_12/2015 | UN | 9 | 35.78 | 44.36 | 399.24 | 0.006434%
17.4.3 | 92008 | SINAPI | Tomada universal dupla, 2P+T, 10A/250v, cor branca, completa. AF_12/2015 | UN | 44 | 47.43 | 58.81 | 2587.64 | 0.0417%
17.4.4 | 92008 | SINAPI | Tomada dupla 10A para piso, completa. AF_12/2015 | UN | 3 | 47.43 | 58.81 | 176.43 | 0.002843%
17.4.5 | 91953 | SINAPI | Interruptor 1 tecla simples. AF_12/2015 | UN | 19 | 27.92 | 34.62 | 657.78 | 0.0106%
17.4.6 | 91959 | SINAPI | Interruptor 2 teclas simples. AF_12/2015 | UN | 6 | 44.29 | 54.91 | 329.46 | 0.005309%
17.4.7 | 91967 | SINAPI | Interruptor 3 teclas simples. AF_12/2015 | UN | 2 | 60.66 | 75.21 | 150.42 | 0.002424%
17.4.8 | 91955 | SINAPI | Interruptor tree-way 10A, completa. AF_12/2015 | UN | 31 | 34.58 | 42.87 | 1328.97 | 0.02142%
17.4.9 | 91961 | SINAPI | Interruptor for-way 10A, completa. AF_12/2015 | UN | 3 | 57.56 | 71.37 | 214.11 | 0.00345%
17.4.10 | 92023 | SINAPI | Interruptor 1 tecla simples e tomada. AF_12/2015 | UN | 2 | 49.6 | 61.5 | 123 | 0.001982%
17.4.11 | C4371 | SEINFRA | Arandela de uso ao tempo | UN | 82 | 214.12 | 265.5 | 21771 | 0.3508%
17.4.12 | 10725 | ORSE | Conector de TV tipo F | un | 15 | 22.75 | 28.21 | 423.15 | 0.006819%
17.4.13 | 97586 | SINAPI | Luminárias 2x32W completa. AF_11/2017 | UN | 166 | 157.52 | 195.32 | 32423.12 | 0.5225%
17.4.14 | C1875 | SEINFRA | Luminaria tipo Drops para 1 lampada flourescente 60W | UN | 8 | 48.61 | 60.27 | 482.16 | 0.00777%
17.4.15 | 74231/001 | SINAPI | Luminaria tipo pétala, com 1 pétala para 1 lampada vapor de mercurio 250W | UN | 4 | 224.85 | 278.81 | 1115.24 | 0.01797%
17.4.16 | C4107 | SEINFRA | Arandelas de sobrepor com 1 lâmpada fluorescente compacta de 60W | UN | 22 | 139.12 | 172.5 | 3795 | 0.06116%
17.4.17 | C2045 | SEINFRA | Projetor com lâmpada de vapor metálico 150W | UN | 4 | 384.23 | 476.44 | 1905.76 | 0.03071%
17.4.18 | C4958 | SEINFRA | Poste de concreto | UN | 40 | 785.78 | 974.36 | 38974.4 | 0.6281%
17.4.19 | 98307 | SINAPI | Tomada modular RJ-45 completa. AF_03/2018 | UN | 110 | 51.51 | 63.87 | 7025.7 | 0.1132%
18 |  |  | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) |  |  |  |  | 167639 | 2.702%
18.1 | 96989 | SINAPI | Pára-raios tipo Franklin em latão cromado. AF_12/2017 | UN | 1 | 140.67 | 174.43 | 174.43 | 0.002811%
18.2 | C3478 | SEINFRA | Vergalhão CA - 25 # 10 mm2 | M | 40 | 10.79 | 13.37 | 534.8 | 0.008619%
18.3 | 73782/002 | SINAPI | Conector mini-bar em bronze estanhado | UN | 40 | 50.06 | 62.07 | 2482.8 | 0.04001%
18.4 | 9051 | ORSE | Caixa de equalização de potências 200x200mm em aço com barramento expessura 6 mm | un | 1 | 321.69 | 398.89 | 398.89 | 0.006428%
18.5 | 96985 | SINAPI | Haste tipo coopperweld 5/8" x 3,00m.. AF_12/2017 | UN | 40 | 116.84 | 144.88 | 5795.2 | 0.09339%
18.6 | 96973 | SINAPI | Cordoalha de cobre nu 35 mm2. AF_12/2017 | M | 920 | 60.17 | 74.61 | 68641.2 | 1.106%
18.7 | 96974 | SINAPI | Cordoalha de cobre nu 50 mm2. AF_12/2017 | M | 886 | 78.65 | 97.52 | 86402.72 | 1.392%
18.8 | 98111 | SINAPI | Caixa de inspeção com tampa em PVC, Ø 230mm x 250mm. AF_05/2018 | UN | 39 | 55.34 | 68.62 | 2676.18 | 0.04313%
18.9 | C2457 | SEINFRA | Terminal ou conector de pressao - para cabo 35mm2 | UN | 34 | 12.64 | 15.67 | 532.78 | 0.008586%
19 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 112279.49 | 1.809%
19.1 |  |  | GERAL |  |  |  |  | 84651.94 | 1.364%
19.1.1 | C4068 | SEINFRA | Bancada em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto | m² | 72.35 | 332.98 | 412.89 | 29872.59 | 0.4814%
19.1.2 | C4068 | SEINFRA | Prateleira, acabamento superior e banco em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto | m² | 21.52 | 332.98 | 412.89 | 8885.39 | 0.1432%
19.1.3 | C1869 | SEINFRA | Peitoril em granito cinza, largura=17,00cm espessura variável e pingadeira | M | 257.75 | 86.88 | 107.73 | 27767.4 | 0.4475%
19.1.4 | C1960 | SEINFRA | Portas para armário de cozinha em mdf com revestimento em fórmica conforme projeto | m² | 18.28 | 189.9 | 235.47 | 4304.39 | 0.06937%
19.1.5 | C2910 | SEINFRA | Prateleira de madeira | m² | 16.47 | 144.91 | 179.68 | 2959.32 | 0.04769%
19.1.6 | 35.04.120 | CPOS | Bancos em concreto pré-moldado | un | 15 | 584.03 | 724.19 | 10862.85 | 0.1751%
19.2 |  |  | ESQUADRIA, PORTÃO E GRADIL METÁLICO |  |  |  |  | 27627.55 | 0.4452%
19.2.1 | C0864 | SEINFRA | Conjunto de mastros para bandeiras em ferro galvanizado e plataforma de concreto | UN | 2 | 3797.49 | 4708.88 | 9417.76 | 0.1518%
19.2.2 | 22.06.330 | CPOS | Brise fixo com ligações de alumínio e lâminas fixas de alumínio de 2,65mm de largura, cor terra cota. | m² | 57 | 257.64 | 319.47 | 18209.79 | 0.2935%
20 |  |  | SERVIÇOS FINAIS |  |  |  |  | 14711.22 | 0.2371%
20.1 | 9537 | SINAPI | Limpeza geral - limpeza final da obra | m² | 2928.38 | 3.88 | 4.81 | 14085.5 | 0.227%
20.2 | 270809 | AGETOP CIVIL | Placa de inauguração metálica 0,47x0,57m | Un | 1 | 504.62 | 625.72 | 625.72 | 0.01008%
21 |  |  | QUADRA |  |  |  |  | 1050881.75 | 16.94%
21.1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 493.08 | 0.007946%
21.1.1 | 78472 | SINAPI | Locação da obra (execução de gabarito) | m² | 986.17 | 0.41 | 0.5 | 493.08 | 0.007946%
21.2 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES |  |  |  |  | 18351.32 | 0.2957%
21.2.1 | 94319 | SINAPI | Aterro apiloado em camadas de 0,20 m com material argilo - arenoso (entre baldrames). AF_05/2016 | m³ | 167.4 | 79.74 | 98.87 | 16550.83 | 0.2667%
21.2.2 | 90101 | SINAPI | Escavação de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50 m .AF_01/2015 | m³ | 43.58 | 13.77 | 17.07 | 743.91 | 0.01199%
21.2.3 | 94097 | SINAPI | Regularização e compactação do fundo de valas . AF_06/2016 | m² | 60.69 | 6.2 | 7.68 | 466.09 | 0.007511%
21.2.4 | 93380 | SINAPI | Reaterro apiloado de vala com material da obra . AF_04/2016 | m³ | 28.54 | 16.69 | 20.69 | 590.49 | 0.009516%
21.3 |  |  | FUNDAÇÕES |  |  |  |  | 139819.92 | 2.253%
21.3.1 |  |  | CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES |  |  |  |  | 115862.43 | 1.867%
21.3.1.1 | 88549 | SINAPI | Fornecimento e assentamento de brita | m³ | 3 | 97.43 | 120.81 | 362.43 | 0.005841%
21.3.1.2 | 104488 | SINAPI | Execução de estruturas de concreto armado para sapatas, fck = 25 mpa. Af_11/2022 | m³ | 55 | 1693.55 | 2100 | 115500 | 1.861%
21.3.2 |  |  | CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES |  |  |  |  | 23957.49 | 0.3861%
21.3.2.1 | 96536 | SINAPI | Fôrma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento. AF_06/2017 | m² | 137.4 | 63.65 | 78.92 | 10843.6 | 0.1747%
21.3.2.2 | 96545 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 8,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação. AF_06/2017 | KG | 211.73 | 15.62 | 19.36 | 4099.09 | 0.06606%
21.3.2.3 | 96547 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 12,5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação. AF_06/2017 | KG | 6.45 | 11.73 | 14.54 | 93.78 | 0.001511%
21.3.2.4 | 96543 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação. AF_06/2017 | KG | 90.18 | 18.07 | 22.4 | 2020.03 | 0.03255%
21.3.2.5 | 92720 | SINAPI | Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento. AF_12/2015 | m³ | 8.96 | 621.13 | 770.2 | 6900.99 | 0.1112%
21.4 |  |  | SUPERESTRUTURA |  |  |  |  | 120439.16 | 1.941%
21.4.1 |  |  | CONCRETO ARMADO - PILARES |  |  |  |  | 23897.24 | 0.3851%
21.4.1.1 | 92422 | SINAPI | Montagem e desmontagem de forma para pilares, em chapa de madeira compensada plastificada com reaproveitamento. AF_12/2015 | m² | 91.17 | 84.88 | 105.25 | 9595.64 | 0.1546%
21.4.1.2 | 92885 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 12,5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação. AF_12/2015 | KG | 405.64 | 12.81 | 15.88 | 6441.56 | 0.1038%
21.4.1.3 | 92759 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação. AF_12/2015 | KG | 118.55 | 14.75 | 18.29 | 2168.27 | 0.03494%
21.4.1.4 | 92720 | SINAPI | Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento. AF_12/2015 | m³ | 7.39 | 621.13 | 770.2 | 5691.77 | 0.09173%
21.4.2 |  |  | CONCRETO ARMADO - LAJE DE PISO |  |  |  |  | 96541.92 | 1.556%
21.4.2.1 | 92526 | SINAPI | Montagem e desmontagem de forma para pilares, em chapa de madeira compensada plastificada com reaproveitamento. AF_12/2015 | m² | 12.6 | 52.05 | 64.54 | 813.2 | 0.01311%
21.4.2.2 | 88549 | SINAPI | Lastro de brita compactada, espessura 5cm | m³ | 44.58 | 97.43 | 120.81 | 5385.7 | 0.08679%
21.4.2.3 | 68053 | SINAPI | Fornecimento e instalação de lona plástica em laje de piso da quadra, espessura 150 micras | m² | 891.64 | 7.75 | 9.61 | 8568.66 | 0.1381%
21.4.2.4 | 85662 | SINAPI | Armação em tela de aço Q-92, aço CA-60, 4,2mm, malha 15X15cm | m² | 891.64 | 17.89 | 22.18 | 19776.57 | 0.3187%
21.4.2.5 | 68325 | SINAPI | Piso em concreto 20MPa usinado, espessura 7cm, incluso selante a base de poliuretano (dimensões 1x1cm, para junta de dilatação) | m² | 816.19 | 61.26 | 75.96 | 61997.79 | 0.9991%
21.5 |  |  | SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL |  |  |  |  | 78413.8 | 1.264%
21.5.1 |  |  | PAREDES |  |  |  |  | 58142.62 | 0.937%
21.5.1.1 | 87489 | SINAPI | Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos (dimensões nominais: 39x19x09); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) . AF_06/2014 | m² | 331.76 | 56.46 | 70.01 | 23226.51 | 0.3743%
21.5.1.2 | 73937/001 | SINAPI | Cobogó de concreto (elemento vazado-CB1) - (10x40x40cm) assentado com argamassa traço 1:4 (cimento, areia) | m² | 140.7 | 200.13 | 248.16 | 34916.11 | 0.5627%
21.5.2 |  |  | ARQUIBANCADA |  |  |  |  | 20271.18 | 0.3267%
21.5.2.1 | 87489 | SINAPI | Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos (dimensões nominais: 39x19x09); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) . AF_06/2014 | m² | 109.04 | 56.46 | 70.01 | 7633.89 | 0.123%
21.5.2.2 | 74202/002 | SINAPI | Laje pré-moldada para assentos e=13cm | m² | 83.42 | 122.17 | 151.49 | 12637.29 | 0.2037%
21.6 |  |  | SISTEMAS DE COBERTURA |  |  |  |  | 528395.95 | 8.515%
21.6.1 | 94213 | SINAPI | Cobertura em telha metálica trapezoidal. AF_07/2019 | m² | 995.55 | 68.83 | 85.34 | 84960.23 | 1.369%
21.6.2 | 75220 | SINAPI | Cumeeira para telha metalica trapezoidal | M | 37.64 | 53.88 | 66.81 | 2514.72 | 0.04053%
21.6.3 | 94213 | SINAPI | Telha metálica trapezoidal perfurada. AF_07/2019 | m² | 296.02 | 68.83 | 85.34 | 25262.34 | 0.4071%
21.6.4 | 070675 | SEDOP | Cobertura em telha translúcida trapezoidal | m² | 28.56 | 78.99 | 97.94 | 2797.16 | 0.04508%
21.6.5 | 94231 | SINAPI | Rufo para telha metálica. AF_06/2016 | M | 75.28 | 61.1 | 75.76 | 5703.21 | 0.09191%
21.6.6 | 73970/002 | SINAPI | Fornecimento e montagem de estrutura metálica conf. Projeto espec. | KG | 22594.8 | 14.54 | 18.02 | 407158.29 | 6.562%
21.7 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  |  |  | 2528.16 | 0.04074%
21.7.1 | 74106/001 | SINAPI | Impermeabilização com tinta betuminosa em fundações (vigas baldrames) | m² | 137.4 | 14.84 | 18.4 | 2528.16 | 0.04074%
21.8 |  |  | REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS |  |  |  |  | 38742.63 | 0.6244%
21.8.1 | 87905 | SINAPI | Chapisco em parede com argamassa traço - 1:3 (cimento / areia). AF_06/2014 | m² | 670.52 | 7.69 | 9.53 | 6390.05 | 0.103%
21.8.2 | 87553 | SINAPI | Emboço de parede interna com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), espessura 2cm. AF_06/2014 | m² | 670.52 | 17.8 | 22.07 | 14798.37 | 0.2385%
21.8.3 | 120028 | SBC | Reboco de parede, com argamassa traço - 1:2 (cal / areia), espessura 0,5 cm | m² | 670.52 | 21.12 | 26.18 | 17554.21 | 0.2829%
21.9 |  |  | PINTURA |  |  |  |  | 57577.87 | 0.9279%
21.9.1 | 88489 | SINAPI | Pintura em latex acrílico 02 demãos sobre paredes internas e externas. AF_06/2014 | m² | 670.52 | 16.66 | 20.65 | 13846.23 | 0.2231%
21.9.2 | 79460 | SINAPI | Pintura prime epóxi para estrutura de concreto, 2 demãos | m² | 592.65 | 59.51 | 73.79 | 43731.64 | 0.7048%
21.10 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS |  |  |  |  | 19413.14 | 0.3129%
21.10.1 |  |  | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO |  |  |  |  | 910.2 | 0.01467%
21.10.1.1 | 83463 | SINAPI | Quadro de distribuição de sobrepor, sem barramento, para 6 disjuntores padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores | UN | 1 | 523.28 | 648.86 | 648.86 | 0.01046%
21.10.1.2 | 93671 | SINAPI | Disjuntor tripolar termomagnético 32A. AF_04/2016 | UN | 2 | 84.19 | 104.39 | 208.78 | 0.003365%
21.10.1.3 | 93655 | SINAPI | Disjuntor monopolar termomagnético 20A. AF_04/2016 | UN | 3 | 14.13 | 17.52 | 52.56 | 0.000847%
21.10.2 |  |  | ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS |  |  |  |  | 5660.1 | 0.09122%
21.10.2.1 | 91836 | SINAPI | Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø32mm (DN 1"), inclusive conexões. AF_12/2015 | M | 80 | 13.71 | 17 | 1360 | 0.02192%
21.10.2.2 | 91864 | SINAPI | Eletroduto PVC rigido roscavel, Ø32mm (DN 1"), inclusive conexões. AF_12/2015 | M | 144 | 18.18 | 22.54 | 3245.76 | 0.05231%
21.10.2.3 | 95805 | SINAPI | Condulete PVC 3/4" | UN | 34 | 25.01 | 31.01 | 1054.34 | 0.01699%
21.10.3 |  |  | CABOS E CONDUTORES |  |  |  |  | 1433.2 | 0.0231%
21.10.3.1 | 91926 | SINAPI | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais: #2,5 mm². AF_12/2015 | M | 230 | 3.94 | 4.88 | 1122.4 | 0.01809%
21.10.3.2 | 91930 | SINAPI | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais: #6 mm². AF_12/2015 | M | 30 | 8.36 | 10.36 | 310.8 | 0.005009%
21.10.4 |  |  | ILUMINAÇÃO E TOMADAS |  |  |  |  | 11409.64 | 0.1839%
21.10.4.1 | 97600 | SINAPI | Luminária pendente com lampada de vapor metalico de 250W. AF_11/2017 | UN | 24 | 369.53 | 458.21 | 10997.04 | 0.1772%
21.10.4.2 | 91996 | SINAPI | Tomada universal, 10A, cor branca, completa. AF_12/2015 | UN | 10 | 33.28 | 41.26 | 412.6 | 0.006649%
21.11 |  |  | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) |  |  |  |  | 25339.24 | 0.4084%
21.11.1 | 96985 | SINAPI | Haste tipo coopperweld 5/8" x 3,00m. AF_12/2017 | UN | 6 | 116.84 | 144.88 | 869.28 | 0.01401%
21.11.2 | 96974 | SINAPI | Cordoalha de cobre nu 50 mm2. AF_12/2017 | M | 122 | 78.65 | 97.52 | 11897.44 | 0.1917%
21.11.3 | 96973 | SINAPI | Cordoalha de cobre nu 35 mm2. AF_12/2017 | M | 158 | 60.17 | 74.61 | 11788.38 | 0.19%
21.11.4 | 98111 | SINAPI | Caixa de inspeção com tampa em PVC, Ø 230mm x 250mm. AF_05/2018 | UN | 6 | 55.34 | 68.62 | 411.72 | 0.006635%
21.11.5 | 73782/002 | SINAPI | Conector mini-gar em bronze estanhado | UN | 6 | 50.06 | 62.07 | 372.42 | 0.006002%
21.12 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 16624.01 | 0.2679%
21.12.1 | C1347 | SEINFRA | Estrutura metálica c/ tabelas de basquete | CJ | 1 | 3182.76 | 3946.62 | 3946.62 | 0.0636%
21.12.2 | C1349 | SEINFRA | Estrutura metálica de traves de futsal | CJ | 1 | 3506.46 | 4348.01 | 4348.01 | 0.07007%
21.12.3 | 18.02.13 | SUDECAP | Estrutura metálica p/ rede de voley, incluso rede | CJ | 1 | 1560.61 | 1935.15 | 1935.15 | 0.03119%
21.12.4 | 74244/001 | SINAPI | Alambrado para quadra poliesportiva, estruturado por tubos de aço galvanizado 2", com tela de arame galvanizado malha quadrada 5x5cm | m² | 26.37 | 184.95 | 229.33 | 6047.43 | 0.09746%
21.12.5 | 2427 | ORSE | Rede para trave de futebol de salão (Futsal) | par | 1 | 279.68 | 346.8 | 346.8 | 0.005589%
21.13 |  |  | SERVIÇOS FINAIS |  |  |  |  | 4743.47 | 0.07644%
21.13.1 | 9537 | SINAPI | Limpeza geral | m² | 986.17 | 3.88 | 4.81 | 4743.47 | 0.07644%
[5 empty] | Total sem BDI |  | 5004803.29
[5 empty] | Total do BDI |  | 1200416
[5 empty] | Total Geral |  | 6205219.29
|  |  | Gimas Lusa |  |  | Amilton Fontana
|  |  | Engenheiro Civil |  |  | Prefeito Municipal
CREA RS 141479